## Титульный лист
А К У С Т И Ч Е С К И Е П О Т О Л К И
ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
ПРАЙС-ЛИСТ
действителен | действителен
с 20 февраля 2015 года
ООО "Компания Булар" •
Тел: (812) 318-70-13 • Факс: (812) 318-70-13
www.bular.su

## Ecophon
Светильники Dot LED, Square LED, Line LED
| Артикул | Наименование изделия | Информация | Поверхность | Шт/уп | Цена без НДС руб | Цена с НДС руб./ед.
Светильники Dot LED, Square LED и Line LED (обычные, с регулятором мощности и аварийные) состоят из трех элементов - панель с плафоном, корпус светильника и драйвер. Световая температура источника света в данных светильниках - 4000K (холодный, белый цвет). Возможно заказать светильники с световой температурой - 3000К (теплый, желтый цвет). Цена аналогична, но срок поставки более длинный. !!! Корпус светильника старого образца доступен, пока есть в наличии.
78054 | 35470300 | Панель с плафоном Dot Ds Panel LED 600 x 600 мм | кромка Ds | Akutex FT |  | 9450 | 11151 | /шт.
78044 | 35470301 | Панель с плафоном Dot E T24 Panel LED 600 x 600 мм | кромка E | Akutex FT |  | 9450 | 11151 | /шт.
| 35470302 | Панель с плафоном Dot Dg Panel LED 600 x 600 мм | кромка Dg | Akutex FT |  | 9450 | 11151 | /шт.
71469 | 35470310 | Панель с плафоном Square 43 Dg Panel LED 600 x 600 мм | кромка Dg | Akutex FT |  | 9450 | 11151 | /шт.
78047 | 35470311 | Панель с плафоном Square 43 Ds Panel LED 600 x 600 мм | кромка Ds | Akutex FT |  | 9450 | 11151 | /шт.
78043 | 35470312 | Панель с плафоном Square 43 E T24 Panel LED 600 x 600 мм | кромка E | Akutex FT |  | 9450 | 11151 | /шт.
78045 | 26469255 | Корпус светильника Dot/Square LED 4K |  |  |  | 40600 | 47908 | /шт.
| 26469266 | Корпус светильника Dot/Square dim LED 4K | регул. мощности |  |  | 48700 | 57466 | /шт.
| 26469338 | Корпус светильника Dot/Square Housing LED 4K | 597x597x68 | без драйвера |  | 25700 | 30326 | /шт.
| 26469349 | Драйвер Dot/Square driver |  |  |  | 14900 | 17582 | /шт.
| 26469350 | Драйвер Dot/Square driver, dim | регул. мощности |  |  | 23000 | 27140 | /шт.
| 26469351 | Драйвер Dot/Square driver, em | блок аварийного питания |  |  | 37500 | 44250 | /шт.
71489 | 35470320 | Ecophon Line Dg Panel LED 1200*600 | кромка Dg | Akutex FT |  | 10500 | 12390 | /шт.
78049 | 35470321 | Ecophon Line Ds Panel LED 1200*600 | кромка Ds | Akutex FT |  | 10500 | 12390 | /шт.
78053 | 35470322 | Ecophon Line E T24 Panel LED 1200*600 | кромка E | Akutex FT |  | 10500 | 12390 | /шт.
78048 | 35470330 | Ecophon Line Lp Panel LED 1200*150 | кромка Lp | Akutex FT |  | 10900 | 12862 | /шт.
78046 | 35470331 | Ecophon Line Lp Panel LED 1200*300 | кромка Lp | Akutex FT |  | 10900 | 12862 | /шт.
78051 | 26469260 | Ecophon Line Housing LED 4K |  |  |  | 37600 | 44368 | /шт.
78050 | 26469261 | Ecophon Line Housing Dim LED 4K | регул. мощности |  |  | 45000 | 53100 | /шт.
| 26469343 | Ecophon Line Housing LED 4K | 1191x125x68 | без драйвера |  | 23900 | 28202 | /шт.
| 26469345 | Драйвер Ecophon Line driver, on/off |  |  |  | 13700 | 16166 | /шт.
| 26469346 | Драйвер Ecophon Line driver, dim | регул. мощности |  |  | 21100 | 24898 | /шт.
| 26469347 | Драйвер Ecophon Line driver, em | блок аварийного питания |  |  | 36600 | 43188 | /шт.
Система Soundlight Comfort Ceiling
- уникальная единая система освещения и акустического потолка. В комплекте с LED освещением.
Световая температура источника света в данных светильниках - 4000K (холодный, белый цвет). Возможно заказать светильники с световой температурой - 3000К (теплый, желтый цвет).
| Артикул | Наименование изделия | Информация |  | Шт/уп | Цена без НДС руб | Цена с НДС руб./ед.
71487 | 27088199 | SLCOMF Ceiling A Tile 600x600x40 | Панель без освещения |  | 20 | 2860 | 3374.8 | /м2
78055 | 27089899 | SLCOMF Ceiling A Tile 1200x600x40 |  |  | 10 | 2860 | 3374.8 | /м2
71488 | 24222300 | SLCOMF Ceiling A LED Tile 840 600x600x60 | Панели со встроенным LED освещением | 4000 K | 8 | 18400 | 21712 | /м2
| 24223000 | SLCOMF Ceiling A LED Tile 830 600x600x60 |  | 3000K | 8 | 18400 | 21712 | /м2
78056 | 24224700 | SLCOMF Ceiling A LED Tile 840 1200x600x60 |  | 4000 K | 4 | 18400 | 21712 | /м2
| 24225400 | SLCOMF Ceiling A LED Tile 830 1200x600x60 |  | 3000K | 4 | 18400 | 21712 | /м2
71486 | 25632900 | SLCOMF Ceiling Control box | Блок управления | 243x66x32 | 1 | 7900 | 9322 | /шт.
| 26795900 | SLCOMF Ceiling Emergency box | Блок аварийного питания |  | 1 | 19500 | 23010 | /шт.
| 27117800 | SLCOMF Ceiling Emergency box | Блок аварийного питания |  | 1 | 19500 | 23010 | /шт.
78064 | 73234399 | OccuSwitch Advanced | Датчик освещенности |  | 1 | 8950 | 10561 | /шт.
78065 | 73250399 | SLCOMF OccuSwitch Cable | 500 mm |  | 1 | 13800 | 16284 | /шт.
78060 | 10288400 | SLCOMF Ceiling Power Cable | 3000 mm |  | 1 | 680 | 802.4 | /упак
78061 | 10290700 | SLCOMF Ceiling Power Extension | 3000 mm |  | 1 | 1260 | 1486.8 | /упак
78062 | 10291400 | SLCOMF Ceiling Dali Extension | 3000 mm |  | 1 | 1050 | 1239 | /упак
| 10292100 | SLCOMF Ceiling Power Extension | 1000 mm |  | 5 | 3160 | 3728.8 | /упак
78063 | 10293800 | SLCOMF Ceiling Dali Extension | 1000 mm |  | 5 | 3160 | 3728.8 | /упак
| 87346700 | SLCOMF Remote Tobetouched | Панель управления |  | 1 | 9750 | 11505 | /шт.
| 74763500 | Light Commissioning Remote | Блок управления датчиками освещ-сти |  | 1 | 4420 | 5215.6 | /шт.
| 27429200 | SLCOMF Ceiling Power Splitter | Соединитель для питающего кабеля |  | 1 | 580 | 684.4 | /шт.
| 27428500 | SLCOMF Ceiling Dali Splitter | Соединитель для датчиков Dali |  | 1 | 870 | 1026.6 | /шт.
| 27505300 | SLCOMF Ceiling OccuSwitch Kit | Пластик. Набор с содиненным датчиком OccuSwitch Advanced и кабелем OccuSwith Cable. |  | 1 | 9550 | 11269 | /шт.
| 27407099 | SLCOMF Ceiling Cable ORANGE (1м) | L=1м, кабель, оранжевый |  | 5 | 630 | 743.4 | /упак
71485 | 27408799 | SLCOMF Ceiling Cable WHITE (1м) | L=1 м, кабель, белый |  | 5 | 630 | 743.4 | /упак
| 27413199 | SLCOMF Ceiling Cable ORANGE (2м) | L=2 м, кабель, оранжевый |  | 5 | 1260 | 1486.8 | /упак
78058 | 27414899 | SLCOMF Ceiling Cable WHITE (2м) | L=2 м, кабель, белый |  | 5 | 1260 | 1486.8 | /упак
| 27419399 | SLCOMF Ceiling Cable ORANGE (5м) | L=5 м, кабель, оранжевый |  | 5 | 1680 | 1982.4 | /упак
78059 | 27420999 | SLCOMF Ceiling Cable WHITE (5м) | L=5 м, кабель, белый |  | 5 | 1680 | 1982.4 | /упак
Светильник LAVANDA - для гигиенических помещений, степень влагозащиты IP 65.
(в комплекте без ламп)
| Артикул | Наименование изделия | Информация |  | Шт/уп | Цена без НДС руб | Цена с НДС руб./ед.
Светильник Lavanda сотоит из двух элементов: корпуса светильника и растра. В отгрузочных документах будут указаны комплектующие, из которых состоит светильник .
77924 | 35471011 | Светильник Lavanda Т5 PS 2х28 Вт 1200х300 мм | Пластиковый рассеиватель |  |  | 27800 | 32804 | /шт.
77921 | 35471012 | Светильник Lavanda Т5 PS 4х14 Вт 600 х 600 мм | Пластиковый рассеиватель |  |  | 25600 | 30208 | /шт.
77922 | 35471013 | Светильник Lavanda Т5 PTP 2х28 Вт 1200 х 300 мм | Алюминевый отражатель |  |  | 33200 | 39176 | /шт.
77923 | 35471014 | Светильник Lavanda Т5 PTP 4х14 Вт 600 х 600 мм | Алюминевый отражатель |  |  | 30000 | 35400 | /шт.
| 35471015 | Светильник Lavanda Т5 PS EM 2х28 Вт 1200х300 мм | Пластиковый рассеиватель Аварийное освещение |  |  | 87700 | 103486 | /шт.
| 35471016 | Светильник Lavanda Т5 PS EМ 4х14 Вт 600х600 мм | Пластиковый рассеиватель Аварийное освещение |  |  | 87700 | 103486 | /шт.
| 35471017 | Светильник Lavanda Т5 PTP EM 2х28 Вт 1200х300 мм | Алюминевый отражатель Аварийное освещение |  |  | 93900 | 110802 | /шт.
| 35471018 | Светильник Lavanda Т5 PTP EM 4х14 Вт 600х600 мм | Алюминевый отражатель Аварийное освещение |  |  | 93900 | 110802 | /шт.
Светильники (производство "Световые Технологии")
(в комплекте без ламп)
| Артикул | Наименование изделия | Информация | Тип лампы | Шт/уп | Цена без НДС руб | Цена с НДС руб./ед.
Модульные светильники размером 600*600, специально разработаные для скрытой подвесной системы Ecophon Focus Ds
Светильник с двойной зеркальной параболической решеткой
78098 | 1019000270 | PRBLUX/R 418/600/HF (глянцевый) |  | T8, 4*18 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
78099 | 1019000280 | PRBLUX/R 418/600/HF mat (матовый) |  | T8, 4*18 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
| 1019000480 | PRBLUX/R 418/600/HFR (глянцевый) | с регулир. | T8, 4*18 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
Светильник с опаловым рассеивателем (люминисцентный и LED)
78096 | 1027000610 | OPL/R 418 /600/ HF |  | T8, 4*18 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
| 1027000620 | OPL/R 418 /600/ HFR | с регулир. | T8, 4*18 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
78095 | 1027000630 | OPL/R 414 /600/ HF |  | T5, 4*14 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
| 1027000640 | OPL/R 414 /600/ HFR | с регулир. | T5, 4*14 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
78085 | 1028000480 | OPL/R ECO LED 595 4000K | светодиодный | 36 Вт |  |  | 0 | /шт.
Светильник с параболической решеткой из матового алюминия с белыми декоративными вставками
| 1083000080 | ATF/R 414 /600/ |  | T5, 14 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
Люминисцентные лампы для светильников
78097 | 3995001470 | Лампа OSRAM люмин.T8 (18W/640) |  | T8, 18 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
| 3995001610 | Лампа OSRAM люмин.T8 (36W/640) |  | T8, 36 Вт | 1 |  | 0 | /шт.
78075 | 78075 | Osram T5 FH 14W/840 HE G5 |  | T5, 14 Вт | 1 |  | 0 | /шт.